# Форма 3

# Сроки опубликования: ежегодно, до 1 марта

Муниципальное унитарное предприятие муниципального образования город Норильск «Коммунальные объединенные системы» (МУП «КОС»)

(наименование организации)

663300, Россия, Красноярский край, город Норильск, район Центральный, улица Нансена, зд. 18-а

(адрес организации)

Информация о затратах на оплату потерь

| Место опубликования | Печатное издание (наименование, №, дата) |  |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование сайта/URL | http://mupkosnorilsk.ru |
| Дата опубликования | 03.11.2016 |
| Отчетный период | 2015 |

  - Уровень нормативных потерь электроэнергии

| Год |
| --- |
| Отпуск э/энергии в сеть (млн. кВт*ч) | Норматив потерь электроэнергии | Приказ Минэнерго России (дата, №) |
|  | Абсол. величина (млн. кВт*ч) | % |  |
| 457,26 | 18,75 | 4,1 |  |

  - Перечень мероприятий по снижению размеров потерь в сетях

| № п/п | Мероприятия по снижению размеров потерь | Сроки исполнения | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Выравнивание нагрузок в электрических сетях напряжением 0,4кВ | Постоянно | Организационные, беззатратные мероприятия |
| 2 | Контрольные проверки приборов учета у юридических и физических лиц | Постоянно | Организационные, беззатратные мероприятия |
| 3 | Проведение рейдов с целью выявления и пересечения самовольных подключений к ВЛ, КЛ, ТП | Постоянно | Организационные, беззатратные мероприятия |
| 4 | Монтаж и ввод в эксплуатацию «Интеллектуальной системы учета электроэнергии МУП «КОС» | 2015-2016 | Собственные средства МУП «КОС» |

  - Информация о затратах на покупку потерь в собственных сетях, закупке электрической энергии для компенсации потерь в сетях и ее стоимости

| Затраты на покупку потерь в собственных сетях | Закупка электрической энергии для компенсации потерь в сетях | Стоимость закупки электроэнергии для компенсации потерь в сетях |
| --- | --- | --- |
| тыс. руб. | млн. кВт∙час | руб./кВт∙час |
| 12 482,13 | 13,42 | 0,93 |
| 15 146,93 | 15,30 | 0,99 |

  - Размер фактических потерь, оплачиваемых покупателями при осуществлении расчетов за электрическую энергию

| Год |
| --- |
| Отпуск э/энергии в сеть (млн. кВт*ч) | Размер фактических потерь электроэнергии |
|  | Абсол. величина (млн. кВт*ч) | % |
| 457,26 | 28,72 | 6,72 |

| Основание для размещения: |  | Пост.Пр-ва от 21.01.2004 №24, п. 1а. 1-3 абз. |
| --- | --- | --- |
| Статус информации: |  | «фактическая» |
| Срок хранения в архиве организации: |  | 3 года (Приказ ФАС от 22.01.2010 № 27) |