- Форма 8

- Сроки опубликования: ежегодно, до 1 марта

Муниципальное унитарное предприятие муниципального образования город Норильск «Коммунальные объединенные системы» (МУП «КОС»)

(наименование организации)

663300, Россия, Красноярский край, г.о. город Норильск, г Норильск, ул Нансена, д. 18А

(адрес организации)

Порядок выполнения технологических, технических и других мероприятий, связанных с технологическими присоединениями к электрическим сетям, включая перечень мероприятий, необходимых для осуществления технологического присоединения к электрическим сетям, и порядок выполнения этих мероприятий с указанием ссылок на нормативные правовые акты

| Место опубликования | Печатное издание (наименование, №, дата) |  |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование сайта/URL | http://mupkosnorilsk.ru |
| Дата опубликования |  | 24.01.2025 |
| Отчетный период |  | 2024 |

Технологическое присоединение – комплексная услуга, оказываемая МУП «КОС» всем заинтересованным лицам (далее-заявителям) для создания технической возможности потребления электрической энергии.

Порядок технологического присоединения установлен «Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям», утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861(далее – Правилами).

Порядок технологического присоединения предусматривает следующие этапы:

- подача заявки

Согласно п. 8 Правил заявитель направляет заявку, с необходимым пакетом документов, в сетевую организацию, объекты электросетевого хозяйства которой расположены на наименьшем расстоянии от границ участка заявителя. Заявка направляется по формам согласно приложениям № 4 - 7 Правил любым способом ее подачи (очно, почтой, с использованием официального сайта сетевой организации или в случае обеспечения сетевой организацией, в которую подается заявка, возможности реализации прав и обязанностей заявителей, возникающих в ходе осуществления процедуры технологического присоединения энергопринимающих устройств к электрическим сетям, с использованием федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" (далее - единый портал).

- заключение договора об осуществлении технологического присоединения,

На зарегистрированную заявку с требуемым пакетом документов, МУП «КОС» предоставляет Заявителю проект договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, согласно типовым формам.

С порядком заключения договора можно ознакомиться в пунктах 15, 25, 105, 105 Правил.

- выполнение сторонами условий договора и технических условий (пункты 15, 16.1, 18 Правил),

- технологическое присоединение и подача напряжения (пункты 7, 18, 108 Правил),

- оформление актов об осуществлении технологического присоединения (пункты 19, 110, 111 Правил),

Более подробно и детально ознакомиться с Порядком выполнения технологических, технических и других мероприятий, связанных с технологическими присоединениями к электрическим сетям, включая перечень мероприятий, необходимых для осуществления технологического присоединения к электрическим сетям, и порядком выполнения этих мероприятий можно ознакомиться в разделах:

- Технологическое присоединение к электрическим сетям МУП «КОС» энергопринимающих устройств физических лиц, максимальной мощностью до 15 кВт включительно

- Технологическое присоединение к электрическим сетям МУП «КОС» энергопринимающих устройств физических лиц, максимальной мощностью свыше 15 кВт и до 150 кВт включительно

- Технологическое присоединение к электрическим сетям МУП «КОС» энергопринимающих устройств юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, максимальной мощностью до 150 кВт включительно Юл и  ип до 150

- Технологическое присоединение к электрическим сетям МУП «КОС» энергопринимающих устройств юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, максимальной мощностью свыше 150 кВт и до 5 МВт включительно,

- Временное технологическое присоединение энергопринимающих устройств к электрическим сетям МУП «КОС»

| Основание для размещения: |  | Пост. Пр-ва от 21.01.2004 № 24, п. 1 е |
| --- | --- | --- |
| Статус информации: |  | «фактическая» |
| Срок хранения в архиве организации: |  | 3 года (Приказ ФАС от 22.01.2010 № 27) |